MPWiK  w Rzeszowie Sp. z o.o.

Laboratorium  Centralne

Pracownia Wody i Pracownia Mikrobiologii

ul. Zwięczycka 36, 35-083 Rzeszów,

tel. 178509866,  e-mail:labwody@mpwik.rzeszow.pl

ZAKRES BADAŃ WODY  do Zlecenia nr ……………..		Rzeszów, dnia ……………

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

| BADANY PARAMETR |  | ZAKRES METODY | METODA BADAWCZA | Cena netto [zł] | Uzgod. parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobieranie próbek (A) |  | woda | PN-EN ISO 5667-5:2003 | 10 |  |
| Temperatura |  | -0,5-50ͦC | PN-C-04584:1977 | 5 |  |
| Mętność (A) |  | 0,2-40 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 15 |  |
| Barwa |  | 5-70 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | 15 |  |
| Barwa (A) |  | 5-50 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 metoda B | 15 |  |
| Odczyn pH (A) |  | 2-12 | PN-EN ISO 10523:2012 | 15 |  |
| Absorbancja w UV 254 nm |  | 0-50m-1 | PN-C-04572:1984 | 15 |  |
| Jon amonowy (A) |  | 0,032-5,1 mg/l | PN-ISO 7150-1/2002 | 25 |  |
| Jon azotynowy |  | 0,013-0,82 | PN-EN 26777:1999 | 20 |  |
| Jon azotynowy (A) |  | 0,05-1 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | -2) |  |
| Jon azotanowy |  | 0,44-88,5 mg/l | PN-82/C-04576/08 | 25 |  |
| Jon azotanowy (A) |  | 2,5-50 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | -2) |  |
| Glin 1) (A) |  | 0,04-1,0 mg/l | PN-92/C-04605/02 | 30 |  |
| Żelazo ogólne (A) |  | 0,02-20,0 mg/l | PN-ISO 6332:2001 | 40 |  |
| Przewodność (A) |  | 74-24800 μS/cm | PN-EN 27888:1999 | 15 |  |
| Twardość ogólna (A) |  | 10-625 mg/l CaCO3 | PN-EN ISO 6059 1999 | 30 |  |
| Zasadowość |  | 0,4-20 mmol/l | PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap. 1 :2004 | 20 |  |
| Mangan (A) |  | 0,02-1,0 mg/l | PN-C-04590/03:1992 | 50 |  |
| Chlor wolny (A) |  | 0,05-1,0 mg/l | PB-01/PW z dn. 23.10.2013wyd.1 | 15 |  |
| Chlor ogólny |  | 0,02-8 mg/l | PB-01/PW z dn. 23.10.2013wyd.1 1 | 10 |  |
| Dwutlenek chloru |  | 0,04-5 mg/l | PB-02/PW z dn. 23.10.2013wyd.1 1 | 15 |  |
| Smak |  | Jakościowa/TFN 1-8 | PN-EN 1622:2006 | 20 |  |
| Zapach |  | Jakościowa/TON 1-32 | PN-EN 1622:2006 | 20 |  |
| BZT5 |  | 0,5-6 mg/l | PN-EN 1899-2:2002 | 25 |  |
| CHZT |  | 5-60 mg/l | PB-05/PW z dn. 23.10.2013wyd.1 | 40 |  |
| Ogólny węgiel organiczny |  | 0-10 mg/l | PN-EN 1484:1999 | 35 |  |
| Fosforany rozpuszczone |  | 0,05-0,8 mg/l | PB-03/PW z dn. 23.10.2013wyd.1 1 | 20 |  |
| Fosforany rozpuszczone (A) |  | 0,1-2 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | -2) |  |
| Zawiesiny |  | 2-500 mg/l | PN-EN872:2007+ Apl.1 :2007 | 40 |  |
| Dwutlenek węgla wolny |  | 2,2-50 mg/l | PN-C-04547/01:1974 | 20 |  |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) |  | 0,5-10 mg/l | PN-EN ISO 8467:2001 | 25 |  |
| Tlen rozpuszczony |  | 0-20 mg/l | PN-EN ISO 5814:2012 | 10 |  |
| Sucha pozostałość |  | 10-500 mg/l | PN-78/C-04541 | 30 |  |
| Substancje rozpuszcz. |  | 10-500 mg/l | PN-78/C-04541 | 30 |  |
| Wapń |  | 2-100 mg/l | PN-ISO 6058:1999 | 20 |  |
| Magnez (bez zlecenia twardości i wapnia) |  | - | PN-C-04554-4:1999 | 60 |  |
| Magnez (przy zleceniu twardości i wapnia) |  | - | PN-C-04554-4:1999 | 10 |  |
| Chlorki |  | 5-400 mg/l | PN-ISO 9297:1994 | 25 |  |
| Chlorki (A) |  | 2,5-250 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | -2) |  |
| Siarczany |  | 10-100 mg/l | PN-ISO 9280:2002 | 50 |  |
| Siarczany (A) |  | 5-250 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | -2) |  |
| Bromiany (A) |  | 0,004-0,08 mg/l | PN-EN ISO 15061:2003 | -2) |  |
| Fluorki (A) |  | 0,1-2 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | -2) |  |
| Chloryny (A) |  | 0,05-1,0 mg/l | PN-EN ISO 10304-4:2002 | -2) |  |
| Chlorany (A) |  | 0,1-2,0 mg/l | PN-EN ISO 10304-4:2002 | -2) |  |
| Suma chloryny i chlorany (A) |  | - | PN-EN ISO 10304-4:2002 | 50 |  |
|  |  |  | Liczba uzgodnionych parametrów: |  |  |

1)-    wynik akredytowany dla mętności ≤ 1 NTU,

2)-    oznaczanie wykonane metodą chromatografii jonowej, cena jednego parametru – 100 zł, każdy następny parametr – 20 zł,

A-  oznaczenie akredytowane,  Nr akredytacji AB 1036

Oznaczenia wykonane przez podwykonawcę: …….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….........................

ZAKRES BADAŃ WODY  do Zlecenia nr ……………..		Rzeszów, dnia ……………

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

| BADANY PARAMETR |  | ZAKRES METODY | METODA BADAWCZA | Cena netto [zł] | Uzgod. parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobieranie próbek (A) |  | woda | PN-EN ISO 5667-5:2003 | 10 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C (A) |  | od 1 jtk/1ml | PN-EN ISO 6222:2004 | 30 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (A) |  | od 1 jtk/1ml | PN-EN ISO 6222:2004 | 30 |  |
| Liczba bakterii grupy Coli (A) |  | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | 50 |  |
| Liczba bakterii grupy Coli (A) |  | od 1 NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 50 |  |
| Liczba Escherichia Coli (A) |  | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | 50 |  |
| Liczba Escherichia Coli (A) |  | od 1 NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 50 |  |
| Liczba Enterokoków kałowych (A) |  | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 60 |  |
| Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (A) |  | od 1 jtk/100 ml | Zał. 10B do Rozp. Min. Zdr z dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015, poz. 1989). | 70 |  |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) |  | od 1 jtk/250 ml | PN-EN ISO 16266:2009 | 50 |  |
|  |  |  | Liczba uzgodnionych parametrów: |  |  |
| Transport próbki |  | - | - | 40,1/h |  |
| Sprawozdanie z badań |  | - | - | 15 |  |

A-  oznaczenie akredytowane,  Nr akredytacji AB 1036

Akceptuję

………………………..

data i podpis klienta