MPWiK  w Rzeszowie Sp. z o.o.

Laboratorium  Centralne

Pracownia  Ścieków

ul. Ciepłownicza 2, 35-959 Rzeszów

tel. 17 85 09 804, e-mail:tls@mpwik.rzeszow.pl

ZAKRES BADANIA ŚCIEKÓW/OSADÓW    do zlecenia nr………….           Rzeszów dnia ………

| OZNACZENIE | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŚCIEKI |  |  |  | OSADY |  |  |  |
|  | METODY BADAWCZE |  |  | Kod metody badawczej | METODY BADAWCZE |  |  | Kod metody badawczej |
| Pobieranie próbek | A |  | PN-ISO 5667-10 :1997 | PS-01 | A |  | PN-EN ISO 5667-13:2011 | PS-34 |
| Temperatura | A |  | PN-77/C-04584 | PS-02 |  |  |  |  |
| Odczyn pH | A |  | PN-EN ISO 10523:2012 | PS-03 | A |  | PN-EN 12176:2004 | PS-35 |
| Zawiesiny | A |  | PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 | PS-23 |  |  | PB-03/PS z dnia 23.10.2013 wyd.1 | PS-24 |
|  |  |  | PB-03/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-24 |  |  |  |  |
| Subst. ekstrahujące się eterem naftowym | A |  | PB-13/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-25 |  |  |  |  |
| BZT-5 | A |  | PN-EN 1899-1:2002, z wyłączeniem pkt. 8.4 IU-10 wyd.nr 1 z dn. 31.01.2017 | PS-05 |  |  |  |  |
|  | A |  | PN-EN 1899-2:2002, z wyłączeniem pkt. 7.2 IU-10 wyd.nr 1 z dn. 31.01.2017 | PS-06 |  |  |  |  |
| CHZT | A |  | PN-ISO 15705:2005 | PS-08 |  |  |  |  |
|  | A |  | PN-ISO 6060:2006 | PS-07 |  |  |  |  |
| Chlorki | A |  | PN-ISO 9297:1994 | PS-09 |  |  |  |  |
| Siarczany | A |  | PN-ISO 9280:2002 | PS-22 |  |  |  |  |
| Indeks fenolowy | A |  | PN-ISO 6439:1994 metoda A | PS-20 |  |  |  |  |
| Surfaktany anionowe | A |  | PN-EN 903:2002 | PS-19 |  |  |  |  |
| Cyjanki wolne | A |  | PN-80/C-04603/01 | PS-21 |  |  |  |  |
| Azot amonowy | A |  | PN-ISO 7150-1:2002 | PS-12 |  |  | PB-07/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-36 |
| Azot azotynowy | A |  | PN-EN 26777:1999 | PŚ-11 |  |  |  |  |
| Azot azotanowy | A |  | PN-82/C-04576/08 | PS-10 |  |  |  |  |
| Azot Kjeldahla | A |  | PN-EN 25663:2001 | PS-13 |  |  |  |  |
| Azot ogólny |  |  | PB-01/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-14 |  |  | PB-08/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-38 |
| Azot ogólny (z oblicz.) | A |  | PN-73/C-04576 | PS-15 |  |  |  |  |
| Fosfor orto | A |  | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | PS-16 |  |  |  |  |
| Fosfor ogólny | A |  | PN-EN ISO 6878:2006 p.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 | PS-17 |  |  | PN-EN 14672:2008 | PS-37 |
|  |  |  | PB-02/PS z dnia 23.10.2013 wyd.1 | PS-18 |  |  |  |  |
| Cynk Zn | A |  | PN-ISO 8288:2002 | PS-27 | A |  | PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002 | PS-43 |
| Miedź Cu | A |  | PN-ISO 8288:2002 | PS-27 | A |  | PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002 | PS-43 |
| Ołów Pb | A |  | PN-ISO 8288:2002 | PS-27 | A |  | PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002 | PS-43 |
| Kadm Cd | A |  | PN-ISO 8288:2002 | PS-27 | A |  | PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002 | PS-43 |
| Chrom ogólny Cr |  |  | PN-EN 1233:2000 | PS-28 | A |  | PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002 | PS-43 |
| Chrom VI | A |  | PN-77/C-04604/08 | PS-29 |  |  |  |  |
| Nikiel Ni | A |  | PN-ISO 8288:2002 | PS-27 | A |  | PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002 | PS-43 |
| Żelazo ogólne Fe |  |  | PB-04/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-30 |  |  | PB-09/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-44 |
|  |  |  | PN-ISO 6332:2001 | PS-31 |  |  |  |  |
| Wapń Ca |  |  |  |  |  |  | PB-10/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-45 |
| Magnez Mg |  |  |  |  |  |  | PB-10/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-45 |
| Rodanki |  |  | PB-05/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-32 |  |  |  |  |
| Sucha pozostałość |  |  |  |  | A |  | PN-EN 12880:2004 | PS-39 |
| Pozostałość po prażeniu. cz. min. |  |  |  |  | A |  | PN-EN 12879:2004 | PS-40 |
| Straty przy prażeniu. cz. org. |  |  |  |  | A |  | PN-EN 12879:2004 | PS-40 |
| LKT lotne kwasy |  |  |  |  |  |  | PB-11/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-46 |
| Zasadowość |  |  |  |  |  |  | PB-11/PS z dn. 23.10.2013 wyd.1 | PS-46 |
| Indeks Mohlmana |  |  |  |  |  |  | PN-75/C-04616/03 | PS-41 |
| Odczyt w lejach Imhoffa |  |  |  |  |  |  | PN-72/C-04559/03 | PS-42 |
| Inne badania (Podwykonawca) | P |  |  |  | P |  |  |  |

A – oznaczenie akredytowane

P – Podwykonawca                                                                        Akceptuję

………………………..

data i podpis klienta