Załącznik nr 9 – Wykaz materiałów kluczowych.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: P-27/2017

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

WYKAZ MATERIAŁÓW KLUCZOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie” oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy materiały przedstawione w niniejszym wykazie materiałów kluczowych lub innych dowodach potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego (w tym potwierdzenie równoważnych). Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i zobowiązujemy się do dostawy poszczególnych materiałów o parametrach technicznych określonych w STWIORB oraz w wykazie parametrów równoważnych zawartych w wykazie materiałów kluczowych. Przedstawione materiały zawarte w wykazie materiałów kluczowych maja charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwagi ogólne:

- Użyte w  STWOIRB lub w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem lub firmą nie mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne zgodne wymaganiami Zamawiającego lub równoważne.

- Do poszczególnych materiałów należy dołączyć karty katalogowe lub inne dowolne dokumenty na dowód, że oferowane materiały spełniają wymagania zamawiającego.

- Niespełnienie któregokolwiek wymogu  cech technicznych i jakościowych  skutkuje odrzuceniem oferty.

| (miejsce, data) |  | (podpis) |
| --- | --- | --- |

| WYKAZ MATERIAŁÓW KLUCZOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: | „Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie”, |  |
| Materiał: | Rękaw termoutwardzalny |  |
| Parametry techniczne oferowanego materiału |  |  |
| Producent: |  |  |
| Marka: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Model: |  |  |
| Opis techniczny/dokumenty katalogowe: |  |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy jakościowe rękawa termoutwardzalnego: |  | Dane oferowanego materiału |
| Rękaw wykonany z włókniny o strukturze filcowej, zbrojonej włóknem szklanym, nasączonego żywicą epoksydową i utwardzanego na miejscu po wprowadzeniu do rurociągu |  | tak / nie |
| Rękaw o minimalnej sztywności obwodowej SN=>3kN/m2 |  | tak / nie |
| Żywice epoksydowe muszą się charakteryzować modułem sztywności E nie mniejszym niż 3000 N/mm2 |  | tak / nie |
| Posiadający atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia |  | tak / nie |
| Instalowany metodą inwersji |  | tak / nie |
| Wytrzymałość rękawa na rozciąganie wzdłużne ≥50MPa |  | tak / nie |
| Rękaw musi być wklejany do istniejącej rury |  | tak / nie |
| Wytrzymałość na zginanie ≥100MPa |  | tak / nie |
| Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne ≥1,6MPa |  | tak / nie |
| Minimalna grubość rękawa ≥6 mm |  | tak / nie |
| Odkształcenie zginające przy pierwszym pęknięciu ≥0,6 |  | tak / nie |

| (miejsce, data) |  | (podpis) |
| --- | --- | --- |